	[image: image1.png]p




	|20__



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №_____ от «___» _____ 20__г
на разработку проекта фундамента
	Адрес строительного объекта
	

	№ башенного крана по ППР
	

	Марка башенного крана
	

	Данные по нагрузкам башенного крана
	

	Требования к содержанию проекта:
	1. Исходные данные для проектирования

1.1 Схема и величина нагрузок от башенного крана

1.2 Результаты статических испытаний свай

1.3 Данные о наличии/отсутствии подземных коммуникаций

1.4 Данные о наличии/отсутствии котлованов и откосов

2. Результаты расчетов

3. Технологическая последовательность выполнения работ

4. Требования к приемке фундаментной плиты

5. Комплект рабочих чертежей на устройство монолитной плиты

	Особые требования к проекту:
	В проекте фундамента должны быть указаны следующие условия:

· прочность бетона, при которой разрешены монтаж и эксплуатация башенного крана;

· котлованы, обратные засыпки и откосы, располагающиеся в непосредственной близости от монолитной плиты фундамента;

· допустимый крен фундамента крана;
· разность высотных отметок опор крана.

	Перечень нормативной документации, которой должен соответствовать проект
	· СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" (СНиП 3.02.01-87);
· СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" (СНиП 2.02.01-83);
· СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" (СНиП 2.01.07-85*);
· СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (СНиП 52-01-2003);
· СП 70.13330.2017 Несущие и ограждающие конструкции»
· СП 24.13330.2016 "Свайные фундаменты" (СНиП 2.02.03-85);
· СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры";
· СП 50-102-2003 " Проектирование и устройство свайных фундаментов";

· "Правила по охране труда в строительстве" Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н.


[image: image1.png]